РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

#### ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 января 2022 г. № 1

п. Среднесибирский

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), аренде граждан

 В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 19 и 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь разделом XIX Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 43 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Среднесибирского сельсовета Тальменского района Алтайского края, администрация Среднесибирского сельсовета Тальменского района Алтайского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), аренде граждан согласно приложению.
2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании), аренде помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования на информационной доске администрации сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Среднесибирского сельсовета.

4. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета В.Я. Эрмиш

Приложение

к постановлению администрации

от 20 января 2022 № 1

Перечень

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование помещения, строения  | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| огнетушители  | емкость с водой  | ящик с песком  | ведро | лопата |  |
| 1 | Индивидуальные дома | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | Торговые объекты и места общественного питания | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
|   | Примечания: | 1. Собственники, пользователи, арендаторы помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.  |
|   |   | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.  |
|   |   | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м. куб. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.  |